川音武侯校区博济院危房拆除项目预算

经测量，危房拆除砌体方量约220m3。工程费用如下：

一、根据工程量清单砖砌体拆除定额（编号：011601001001），拆除综合单价80.37元/m3。

砖砌体拆除费用：80.37元/m3×220m3＝17681.40元

二、建渣清运费：根据工程量清单余方弃置定额（编号：010103002005）以40公里运距为标准，含运输及消纳，综合单价100元/m3。

余方弃置费用：100元/m3×220m3＝22000.00元

三、措施费：2000元

四、按工程专票税率9%计算，工程总预算费用：45432.7元（大写：肆万伍仟肆佰叁拾贰元柒角）。